СПИРАЛЬНЫЙ ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ FIBLGN DAMPER Гаситель вибрации спиральные 135-РАЕ-11.73/14.32.-ADSS

Паспорт

- НАЗНАЧЕНИЕ

Спиральные гасители предназначен для гашения высокочастотной (эоловой) вибрации на проводах (тросах, кабелях) малых диаметров.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Марка | Диапазон провода |  | L, mm | Вес одной штуки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин/min | макс/max |  |  |
| Гаситель вибрации спиральные 135-РАЕ-11.73/14.32.-ADSS | 113.73 | 14.32 | 1.345 | 0,330 |

Рисунок 1 – общий вид гасителя

Технические характеристики гасителя вибрации 135-РАЕ-11. 73/14.32-ADSS:

1) Диапазон диаметров проводов – 11.73/14.32 мм.;

2) Длина (L) - 1345 мм;

3) Диаметр прутка (d) – 13 мм;

4) Материал гасителя – треккингостойкий ПВХ;

5) Масса гасителя – 0,33 кг.

З. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортировка любыми видами транспорта при соблюдении правил перевозок. Условия хранения должны соответствовать условиям группы 2 по ГОСТ 15150.

4. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации изделия – 50 лет.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев с даты поставки товара.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия защитных гасителей №___________ в количестве ________ шт. прошла испытания на соответствие требованиям EN-61284 (ГОСТ 51177) и признана годной к эксплуатации.

Отметка о приемке ____________

Дата изготовления «__» _____________ 20__г.